中证金融公司采购项目信息公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 中国证券金融股份有限公司 | | | | | 采购日期  （合同签署日期） | | | 2019年2月15日 | |
| 采购项目名称 | | | *6层和15层门及门禁整合项目* | | | | | | | | | |
| 预算金额（元） | | | 350000.00 | | | 实际采购金额（元） | | | | | 330000.00 | |
| 超预算说明（如有请填写） | | |  | | | | | | | | | |
| **采购及投标情况** | | | | | | | | | | | | |
| 采购方式 | | 竞争性谈判 | | | 中标人/成交人 | | | | | 融康华（北京）科技有限公司 | | |
| 采购过程  （表格不够可自行添加） | | 序号 | | | 候选供应商 | | | | | | | |
| 1 | | | 融康华（北京）科技有限公司 | | | | | | | |
| 2 | | | 北京国政科技有限公司 | | | | | | | |
| 3 | | | 北京天鑫泰电子科技有限公司 | | | | | | | |
| 4 | | | 北京骏途高新技术有限公司 | | | | | | | |
| 采购价格情况（表格不够可自行添加） | | | | | | | | | | | | |
| 采购品目 | 品牌 | | | 型号 | | | 参数 | | 数量 | | | 单价（元人民币） |
| 门禁控制器 | keyking | | | DPU3002S | | |  | | 32 | | | 86400.00 |
| 专用机箱 | keyking | | | 定制 | | |  | | 32 | | | 7680.00 |
| 专用电源 | keyking | | |  | | |  | | 32 | | | 7680.00 |
| CPU发卡器 | keyking | | |  | | |  | | 1 | | | 1680.00 |
| 门禁读卡器(不带  键盘) | keyking | | | 6609U | | |  | | 64 | | | 57600.00 |
| 门禁一体机 | keyking | | | AT7002P | | |  | | 7 | | | 9800.00 |
| 读卡器 | keyking | | | 6609U | | |  | | 7 | | | 6300.00 |
| 电磁锁 | JDY | | | JDY280 | | |  | | 7 | | | 1890.00 |
| 遥控器 |  | | | 定制一拖二 | | |  | | 7 | | | 1120.00 |
| 后备电源 |  | | | 12V7A | | |  | | 7 | | | 1820.00 |
| 电源箱 |  | | | KS-805 | | |  | | 7 | | | 1050.00 |
| 电插锁 | 博克 | | | 1081S | | |  | | 22 | | | 6160.00 |
| U型支架 | JDY | | | 485 | | |  | | 22 | | | 660.00 |
| 电磁锁 |  | | | JDY280 | | |  | | 59 | | | 16520.00 |
| 整套电动门设备 | 松下 | | | EC-120 | | |  | | 4 | | | 60000.00 |
| 切割检修口 |  | | | 加装黑色钛金不锈钢板 | | |  | | 4 | | | 4000.00 |
| 玻璃加装4周外框 |  | | | 304不锈钢 | | |  | | 4 | | | 5120.00 |
| 机械锁 |  | | |  | | |  | | 4 | | | 1120.00 |
| 拆除与修复 |  | | |  | | |  | | 4 | | | 4000.00 |
| 网线 |  | | | 超五类 | | |  | | 600 | | | 1500.00 |
| 电源线 |  | | | RVV2\*1.5 | | |  | | 200 | | | 600.00 |
| CPU 卡 |  | | | 定制 | | |  | | 340 | | | 6800.00 |
| 回收6层门禁控制器 |  | | | 2012年份的旧设备 | | |  | | 6 | | | -600.00 |
| 回收6层门禁读卡器 |  | | | 2012年份的旧设备 | | |  | | 58 | | | -1160.00 |
| 回收15层门禁控制器 |  | | |  | | |  | | 20 | | | -2000.00 |
| 施工责任险 |  | | |  | | |  | | 1 | | | 5000.00 |
| 技术服务 |  | | | 人工+辅料 | | |  | |  | | | 29600.00 |
| 服务器 | 联想 | | | TS560 | | |  | | 1 | | | 9660.00 |
| 合同签署情况（表格不够可自行添加） | | | | | | | | | | | | |
| 合同名称 | | | | | | | | | 合同金额（元人民币） | | | |
| 中国证券金融股份有限公司6层和15层门及门禁整合项目合同 | | | | | | | | | 330,000.00 | | | |