中证金融公司采购项目信息公示表

|  |
| --- |
| **项目基本情况** |
| 单位名称 | 中国证券金融股份有限公司 | 采购日期（合同签署日期） | 2019年2月15日 |
| 采购项目名称 | *6层和15层门及门禁整合项目* |
| 预算金额（元） | 350000.00 | 实际采购金额（元） | 330000.00 |
| 超预算说明（如有请填写） |  |
| **采购及投标情况** |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 中标人/成交人 | 融康华（北京）科技有限公司 |
| 采购过程（表格不够可自行添加） | 序号 | 候选供应商 |
| 1 | 融康华（北京）科技有限公司 |
| 2 | 北京国政科技有限公司 |
| 3 | 北京天鑫泰电子科技有限公司 |
| 4 | 北京骏途高新技术有限公司 |
| 采购价格情况（表格不够可自行添加） |
| 采购品目 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价（元人民币） |
| 门禁控制器 | keyking | DPU3002S |  | 32 | 86400.00  |
| 专用机箱 | keyking | 定制 |  | 32 | 7680.00  |
| 专用电源 | keyking | 　 |  | 32 | 7680.00  |
| CPU发卡器 | keyking | 　 |  | 1 | 1680.00  |
| 门禁读卡器(不带键盘) | keyking | 6609U |  | 64 | 57600.00  |
| 门禁一体机 | keyking | AT7002P |  | 7 | 9800.00  |
| 读卡器 | keyking | 6609U |  | 7 | 6300.00  |
| 电磁锁 | JDY | JDY280 |  | 7 | 1890.00  |
| 遥控器 | 　 | 定制一拖二 |  | 7 | 1120.00  |
| 后备电源 | 　 | 12V7A |  | 7 | 1820.00  |
| 电源箱 | 　 | KS-805 |  | 7 | 1050.00  |
| 电插锁 | 博克 | 1081S |  | 22 | 6160.00  |
| U型支架 | JDY | 485 |  | 22 | 660.00  |
| 电磁锁 | 　 | JDY280 |  | 59 | 16520.00  |
| 整套电动门设备 | 松下 | EC-120 |  | 4 | 60000.00  |
| 切割检修口 | 　 | 加装黑色钛金不锈钢板 |  | 4 | 4000.00  |
| 玻璃加装4周外框 | 　 | 304不锈钢 |  | 4 | 5120.00  |
| 机械锁 | 　 | 　 |  | 4 | 1120.00  |
| 拆除与修复 | 　 | 　 |  | 4 | 4000.00  |
| 网线 |  | 超五类 |  | 600 | 1500.00  |
| 电源线 |  | RVV2\*1.5 |  | 200 | 600.00  |
| CPU 卡 |  | 定制 |  | 340 | 6800.00  |
| 回收6层门禁控制器 |  | 2012年份的旧设备 |  | 6 | -600.00  |
| 回收6层门禁读卡器 |  | 2012年份的旧设备 |  | 58 | -1160.00  |
| 回收15层门禁控制器 |  | 　 |  | 20 | -2000.00  |
| 施工责任险 |  | 　 |  | 1 | 5000.00  |
| 技术服务 |  |  人工+辅料 |  | 　 | 29600.00  |
| 服务器 | 联想 | TS560 |  | 1 | 9660.00 |
| 合同签署情况（表格不够可自行添加） |
| 合同名称 | 合同金额（元人民币） |
| 中国证券金融股份有限公司6层和15层门及门禁整合项目合同 | 330,000.00 |